附件2

**泉 州 市 第 三 医 院**

**竞争性谈判文件**

**项目编号：YLSBCG2025001**

**项目名称：医疗设备竞争性谈判采购**

**采 购 人：泉州市第三医院**

**采购时间：2025年5月**

**目 录**

第一部分 谈判邀请

第二部分 招标项目说明及要求

第三部分 谈判供应商须知

第四部分 合同格式

第五部分 谈判响应文件格式

1. **谈判邀请**

泉州市第三医院拟对所需医疗设备进行竞争性谈判采购，欢迎具备资质的合格供应商前来参加。

一、采购项目编号：YLSBCG2025001

采购项目名称：医疗设备竞争性谈判采购

二、采购预算及项目内容：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **品目号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **最高限价单价（元）** | **合同包最高限价（元）** |
| 一 | 1-1 | 酶标仪 | 台 | 1 | 25000.00 | 80000.00 |
| 1-2 | 洗板机 | 台 | 1 | 25000.00 |
| 1-3 | 压力蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 25000.00 |
| 1-4 | 医用等离子体空气消毒器 | 台 | 1 | 5000.00 |

**备注：1.详细技术规格及要求请参阅谈判文件第二部分第一节谈判内容及要求。2.投标人的报价高于最高限价单价、合同包最高限价为无效。**

1. 招标方式：竞争性谈判

四、投标人的资格要求

1.具有相关设备的生产资质或经营许可资质；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.投标供应商不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.属于医疗器械的产品应具有有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；

5.本项目不接受联合体参与；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.投标委托代理人须是机构的正式员工，在规定时间内提交报名材料。

五、本项目合同包一的预算审核价**为 ￥80000.00元（人民币捌万元整）**，超过最高限价的投标为无效投标；

六、公示时间：2025年5月29日至2025年6月6日。

七、报名方式及要求

1.符合资格的供应商应当在公示期内每天（节假日除外）8:30至12:00，14:00至17:00(北京时间)报名。报名方式：泉州市第三医院官网（http://www.qzdsyy.com）自行下载《泉州市第三医院医疗设备采购报名表》（附件1）以邮件形式发送到邮箱：qzsdsyycg@163.com，电子邮件命名方式：公司名称+报名表（报名表格需提交Excel文档，不得以图片形式提交），同时发送报名材料扫描版，并自行下载《泉州市第三医院竞争性谈判文件》（附件2）。

2.报名截止时间：2025年6月6日17：00（以收到报名邮件时间为准）。未报名的投标人，其投标材料将被拒绝。

3.网上报名时，请同时提供以下报名材料扫描版**（均加盖投标供应商公章）**：

（1）法定代表人身份证复印件；非法定代表人参加时须同时提供法定代表人授权书（附件3）及授权代表人的身份证复印件；

（2）营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件，或统一社会信用代码营业执照副本复印件；

（3）所投产品属于医疗器械的须提供投标供应商《医疗器械生产许可证》复印件或《医疗器械经营企业许可证》复印件或《医疗器械经营备案凭证》复印件。

八、**谈判响应文件递交时间（北京时间）：2025年6月9日上午9:00至9:30时**，壹式贰份（壹正壹副），胶装成册，密封现场提交。密封袋和文件封面上都须写明合同包号、项目名称、投标单位名称、联系人、联系电话，逾期送达或不符合谈判文件规定的谈判响应文件恕不接受。

九、谈判响应文件递交地点及开标地点：泉州市第三医院3号楼13层1310会议室（福建省泉州台商投资区洛阳镇康泰街3号）

十、**开标时间：2025年6月9日上午9:30时（北京时间）。**

十一、联系人：小陈 联系电话：0595-27551137

十二、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在政府采购法及实施条例规定的时效内以书面形式向采购人提出质疑澄清，口头质疑不予接受。监督电话：0595-27550775。

**第二部分　招标项目说明及要求**

**第一节 谈判内容及要求**

**合同包一**

**品目号1-1：酶标仪**

**一、设备技术参数及要求：**

1、波长范围：400~750nm；

2、滤光片配置：≥8个滤光片位置（标配405、450、492、630nm；选配414、546、578、690nm）；

3、测量方式：单波长检测、双波长检测、双时法、动力学法、多波长检测、外部计算机控制测量等；

4、计算方式：吸光度法、因子计算法、系数浓度法/标准浓度法、标准曲线法、单限检测法、双限检测法、等级检测法、列减法等；

5、吸光度范围：0.000～4.000（A）；

6、显示分辨率：≤0.001（A）；

7、重复性： ≤0.005（A）；

8、测试速度：≤3s/96孔（完成一次96孔板读数）；

9、光通道数/信号传输方式：8通道光纤；

10、数据传数：具备连接Lis系统实现数据通信功能，须提供连接医院Lis系统的服务工作。

**品目号1-2：洗板机**

**一、设备技术参数及要求：**

1、清洗方式：条洗或板洗（96孔板包括平底、U底、V底）；

2、清洗头数：8头和12头；

3、清洗条数：1~12条；

4、清洗容量：50~450μL（增量为50μL）；

5、吸液模式：一点或两点，吸液高度可调；

6、浸泡时间：0~300s（增量为30s）；

7、清洗次数：1~10次；

8、残液量：一点吸液≤1μL，两点吸液≤0.6μL，需要提供检测报告证明文件；

9、吸排液方式：正负压方式，双泵控制吸排液；

10、自检功能：具备；

11、兼容性：如提供的产品与品目号1-1不是同一品牌，须提供第三方检测机构出具的兼容性测试报告。

**品目号1-3：压力蒸汽灭菌器**

**一、设备技术参数及要求：**

1、作用要求：适用于医疗卫生部门对器械、敷料、橡胶、玻璃器皿、液体等物品的灭菌；

2、容积要求：≥75L；

3、压力要求：设计压力：-0.1Mp～0.28Mpa；

4、开关门方式：手动平移式密封门，水平滑动式开关门；

5、门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；

6、排水方式：自动排水；

7、传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示；

8、安全装置包括：超温自动保护装置、防干烧保护装置、门的压力安全联锁装置、超压自动泄压的安全阀、电子电路安全装置；

9、预热功能：开机自动预热功能，预热时间最长20min；

10、排气模式：蒸汽内循环，无外排。

**品目号1-4：医用等离子体空气消毒器**

**一、设备技术参数及要求：**

1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；

2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

3、采用壁挂式安装方式，不占用地面空间；

4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

5、整机重量≤20kg，额定循环风量≥1200m³/h，可适用≥120m³体积的场所；

6、额定功率≤55W±5.5W，电源AC220V 50Hz；

7、等离子体发生器电场强度≥8500V；

8、等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V；

9、等离子体发生器产生的等离子体密度≥5.6×1018 \_1.25×1019m-3；

10、等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；

11、等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2。

**备注: 以上设备技术参数及性能为基本技术参数，为采购人最低需求。谈判供应商必须全部满足，谈判时对这些条款若有负偏离响应，按无效谈判处理。**

**谈判供应商可提供更优的产品参与谈判。谈判产品还须符合国家标准及国家相关强制性要求。**

**第二节 商务要求**

**一、技术服务要求**

1.谈判供应商必须能提供该采购项目的设备、相关配件、材料及工具。

2.谈判供应商拟提供的设备、相关配件、材料及工具须为全新未使用的合格产品，生产日期至少在8个月内。保修期内非因采购人的人为原因发生的质量问题，由中标供应商负责包退，并承担维修、退换的实际费用，中标供应商不能修理和不能调换的，按不能交货处理。

3.谈判供应商应在谈判响应文件中详细说明所投货物的技术水平、性能特点。中标供应商在验收合格后必须提供给采购人完整的中文技术资料，如技术说明书、合格证等。

4.中标供应商负责送货上门、安装调试及使用培训等，所有设备的安装及运行均要符合国家有关的规定和标准。

5.投标供应商应在投标文件中提供备品备件价格，并能长期提供优良的技术支持及零配件优惠供应。

6.投标货物为医疗器械的，其规格型号应与所提供的医疗器械注册证上的型号一致，否则视为无效投标。

7.售后服务

（1）质保期及售后服务

①合同包一设备质保期不得低于**3年**，自设备验收合格之日起计算（若成交人投标时承诺更长质保期的，以成交人承诺为准）。在质保期内发生故障时，成交人在接到采购人故障通知后4小时内响应，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修维护等服务。若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次设备供采购人使用。其中发生一切费用由成交人承担。质保期内如同一故障发生三次，或任一故障在1个月内无法修复，成交人无条件换货，立即更换新设备。

②设备安装后乙方委派专业技术人员负责对甲方操作人员进行培训指导操作，直至甲方操作人员能熟悉设备性能。

③免费提供操作培训和维修培训。

**二、谈判报价：**

1、谈判报价是指谈判供应商根据本部分要求需要提供的货物和服务总价格，包括但不限于包装、运输、安装服务、税收、售后服务、退换、质保期内维修费用以及本谈判文件中约定的所有费用。

2、谈判供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

3、谈判供应商应承诺当所购置设备种类、数量发生变化时，保证所提供的技术服务等方面的各种优惠条件不变；谈判供应商应承诺该项目的硬件设备以后升级扩容时，将享受优惠条件；

4、谈判供应商按上述条款要求填写报价是因为供招标人评标方便的缘故，但不限制用户以其它方式签订合同的权力。

5、各谈判供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

**备注: 以上商务要求为采购人最低需求。谈判供应商必须全部满足，谈判供应商可提供更优的服务参与谈判。**

**第三节 技术商务应答内容**

供应商可按照合同包号，对竞争性谈判文件中载明的全部或部分合同包进行响应。根据设备技术与规格的需要，要求谈判供应商按照投标设备的规格型号，对照下列技术、商务应答条款以及对商务要求中的内容应答，并保证应答内容真实、可信。如果出现应答内容与事实不符情况，招标人将拒绝谈判供应商的商务请求。

**一、设备技术应答**

1.对照采购项目技术要求的内容，详细提供货物的配置、功能、技术参数及性能指标。

2.提供技术要求偏离表。

**二、商务应答**

1.服务、质量保证条款。

2.设备的售后服务承诺书。

3.技术培训服务承诺。

4.提供商务条款偏离表。

1. **谈判供应商须知**

**一、谈判响应文件的组成**

谈判响应文件应包含以下内容（**正本壹份和副本壹份，加盖公章**胶装成册并密封）：

1.谈判承诺书

2.谈判报价表

3.技术和商务偏离表；

4.供应商资格证明文件（营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件或统一社会信用代码营业执照副本复印件、医疗器械经营/生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件）；

5.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件；

6.供应商代表的授权委托书原件、委托代理人的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

7.售后服务方案；

8.产品资料（如品牌、型号、彩页资料、说明书、技术参数、配置清单等）；

9.属于医疗器械的产品提供相应、完整且有效的《医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）或《医疗器械备案凭证》复印件；

10.投标产品生产厂家对应的资质文件（三证一照等）；

11.所推荐产品的相同型号近三年客户名单，提供部分福建省内客户的中标通知书或合同、发票复印件等；福建省内无客户的，提供其它省份部分客户的中标通知书或合同、发票复印件等；

12.如有配套耗材/配件等，需附详细清单、报价及权威机构检测的产品合格报告等相关资料；

13.投标人认为需加以说明的其它内容。

二、**谈判标准与方法：本次谈判采用最低评审价法，即符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。**

（一）对所有供应商都采用相同的程序和标准。

（二）谈判标准与方法：

1、谈判小组对供应商进行资格性审查和符合性审查。

2、谈判小组对供应商提供的设备资料进行审查，审查内容包括设备的技术参数、售后服务等是否满足要求。

3、谈判小组与实质性响应相应设备技术要求及商务要求的供应商进行谈判。未实质响应要求的按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

4、本次采购项目不少于两轮谈判，供应商的谈判响应文件中的报价为第一轮谈判，谈判小组与每个供应商必须进行一对一相同轮次的谈判。经过谈判后，各供应商需进行二次报价，报价函需经法人代表或授权代表人签字确认，密封后提交到谈判小组。

5、谈判小组从质量和服务均能满足要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，最后报价最低者为第一成交候选人，第二低的为第二成交候选人，以此类推。第二轮报价相同的则再次报价，直至最终报价由低到高的顺序确定排名。

6、供应商进行最后报价不得高于上一次报价，否则报价无效，以上一次报价为有效报价。

**三、交货、安装期限、交货地点**

1.交货安装期限：双方签订合同后30个日历日内验收合格、调试完毕并交付使用。

2.交货地点：采购人指定地点。

**四、付款方式**

货物安装调试完毕并经甲方最终验收合格，正常运行一个月后，30日内支付合同总金额的100.0%。

**第四部分　合同格式**

**购 销 合 同**

合同编号：

甲方(采购人)：

乙方(成交供应商）：

根据甲方于 年 月 日进行的 项目（项目编号： ）院内竞争性谈判采购结果，确定乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

**一、合同标的**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **品目号** | **设备名称** | **规格型号** | **生产企业** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计金额（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合同总金额：（大写）人民币 （￥ ）** | | | | | | | | | |

**二、质量要求：**乙方提供的设备、相关配件、材料及工具须为全新未使用的合格产品，生产日期至少在8个月内。保修期内非因甲方的人为原因发生的质量问题，由乙方负责包退，并承担维修、退换的实际费用，乙方不能修理和不能调换的，按不能交货处理。

**三、交货方式和地点：**乙方负责送货到甲方指定地点，并免费按甲方要求进行货物安装调试培训服务，经甲方验收合格并交付使用。验收合格之前发生的费用及售后服务等有可能发生的费用，包括但不限于包装、运输、安装服务、税收、售后服务、退换、质保期内维修费用，均已经包含在第一条合同价中。乙方应该全面履行合同义务。

**四、交货期：**双方签订合同后30个日历日内验收合格、调试完毕并交付使用。

**五、付款方式：**货物安装调试完毕并经甲方最终验收合格，正常运行一个月后，30日内支付合同总金额的100.0%。

**六、售后服务**

1.设备质保期 年，自设备验收合格之日起计算。在质保期内发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后4小时内响应，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修维护等服务。若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次设备供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质保期内如同一故障发生三次，或任一故障在1个月内无法修复，乙方无条件换货，立即更换新设备。

2.设备安装后乙方委派专业技术人员负责对甲方操作人员进行培训指导操作，直至甲方操作人员能熟悉设备性能。

3.免费提供操作培训和维修培训。

**七、验收、安装及培训**

1.乙方到货时应提前24小时通知甲方；

2.验收程序：

2.1验收标准：产品质量应达到设计要求，谈判文件及合同中要求的所有配置应符合要求；安装调试各项指标和技术参数应符合谈判文件规定的技术要求和有关验收标准要求。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。

2.2 验收方法：

2.2.1出厂检验：乙方应提供货物制造厂的出厂检验报告或合格证书、装箱单等。

2.2.2最终验收：设备安装、调试结束后乙方负责并会同甲方进行联合验收。需有甲方的设备安装验收报告单、且必须经甲方验收人员在验收报告单上签字，即为验收完成。质保期从甲方设备安装验收报告单签署时间算起。

2.2.3验收过程产生的一切费用由乙方承担。

3.安装和调试

乙方负责采购设备的生产、安装、调试直至交付甲方使用。

4.培训

乙方应结合设备的调试过程，委派专业工程师有计划地对甲方指派的技术员、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训2~3天，直至甲方完全熟练掌握设备的使用方法和基本维护技术，以保证设备的良好运行。本培训为免费培训。

**八、违约责任**

1.合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失。给对方造成损失的赔偿金从自行解除合同之日计算十日內付清。

2.乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方的一切损失。

2.1 所提供的货物、配件与采购文件的承诺不相符；

2.2 不能按期交货或交付使用的，并造成合同工期延误，若甲方不终止合同，每延误一日，乙方应按合同总金额的1‰支付给甲方；

2.3 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

2.4未经甲方同意将项目转包他人；

2.5乙方违反双方签署合同书的其他主要条款；

3.在质保期内因乙方怠于履行质保责任，导致甲方另外聘请第三方维修的，则有关费用应由乙方赔偿。

4.对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理；

5.乙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由乙方负责。

6.因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

7.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

**九、不可抗力**

1.因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，根据情况可部分或全部免于承当违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其它任何无法预见、避免或者控制的事件。

**十、合同生效**

本合同自签定之日起生效，本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

1. **其他条款**

本合同未尽事宜，由甲乙双方充分协商执行，协商不能解决时，则发生争议产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。

甲 方： 乙 方：

单位地址： 单位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

**第五部分 谈判响应文件格式**

**封面格式：**

**泉 州 市 第 三 医 院**

**竞争性谈判响应文件**

**项目编号：YLSBCG2025001**

**项目名称：医疗设备竞争性谈判采购**

**合同包( )**

谈判供应商名称 ：

日 期 ：

**一、谈判承诺书**

**致：泉州市第三医院**

根据贵方为 项目（项目编号： ）的谈判邀请，本签字代表（全名、职务） 获得正式授权并代表供应商（供应商名称） 提交本次 谈判文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见投标报价表。

2.谈判供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.谈判供应商保证遵守谈判文件的全部规定，谈判供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。谈判供应商所提供的资质材料在谈判响应文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.谈判供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5.与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址： 邮 编：

电 话： 传 真：

谈判供应商代表（签字）： 联系电话：

谈判供应商（盖公章）：

日 期： 年 月 日

**二、谈判报价表**

项目编号：YLSBCG2025001

项目名称：医疗设备竞争性谈判采购

货币单位：元人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **品目号** | **设备名称** | **型号规格** | **数量** | **单位** | **生产企业** | **报价（单价）** | **质保期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总价 | | (大写) 　　　　　 （小写）￥： | | | | | | |
| 备注 | |  | | | | | | |

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表（签字）：

日 期： 年 月 日

**三、技术和商务偏离表**

项目编号：YLSBCG2025001

项目名称：医疗设备竞争性谈判采购

谈判供应商名称：（全称并加盖公章）

**技术要求偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 谈判文件要求 | 谈判实际响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**商务条款偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 谈判文件要求 | 谈判实际响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**★注意：**谈判供应商应根据谈判文件**第二部分中“谈判内容及要求”**，在本表中把谈判文件要求与谈判实际响应内容**逐项详细**对应列出，**谈判实际响应必须至少包含以下内容：货物品牌、型号、技术规格及其详细说明，对于谈判文件要求中“大于(或小于)等于”等某个区间值范围内的规格或技术配置，谈判供应商在实际响应必须明确具体数值或配置，**并在“偏离说明”项目填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

谈判供应商代表签字：

日 期： 年 月 日

**四、法定代表人授权书**

**泉州市第三医院**：

（供应商全称） 法定代表人 授权（供应商代表姓名） 为谈判供应商代表，代表本公司参加贵院组织的 项目（项目编号： ）谈判活动，全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：谈判、参与开标、签约等。谈判供应商代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。谈判供应商代表无转委权。特此授权。

授权有效期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

法定代表人： 身份证号： 联系电话：

供应商代表： 身份证号： 联系电话：

授权方

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

接受授权方

供应商代表（签字）：

日 期： 年 月 日

附：法定代表人和被授权人合格有效的身份证正、背面复印件。

**五、售后服务方案**

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日