- 附件3

- 供应商须知

一、技术要求

| 合同包号 | 品目号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1-1 | (生化)多项复合非定值质控品 | - 1.适用机型：新产业模块化生化免疫分析系统CX8 - 2..适用于科室对应项目的日常质控需求(质控项目应包含：白蛋白(ALB)、直接胆红素(DBIL)、总胆红素(TBIL)、钙(Ca)、碳酸盐(二氧化碳)、氯化物(CL)、肌酐(Cre)、葡萄糖(GLU)、镁(Mg)、磷(P)、钾(K)、总蛋白(TP)、钠(Na)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、高密度脂强白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆固醇(TCH)、甘油三酯(TG)、载脂蛋白A1(APOA1)、载脂蛋白B(APOB)、前白蛋白(PA)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、r-谷氨酰基转移酶(GGT)、胆碱酶(CHE)、肌酸激酶(CK)、a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH)、乳酸脱氢酶(LDH)、总胆汁酸(TBA)) |
|  | 1-2 | 血清锂非定值质控品 | 1.适用机型：新产业模块化生化免疫分析系统CX8 2.适用于科室对应项目的日常质控需求 |
|  | 1-3 | 甲功激素复合非定值质控品 | 1.适用机型：新产业模块化生化免疫分析系统CX8 2.适用于科室对应项目的日常质控需求(质控项目应包含：促甲状腺素(TSH)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、催乳素(PRL)） |
|  | 1-4 | 降钙素原非定值质控品 | 1.适用机型：新产业模块化生化免疫分析系统CX8 2.适用于科室对应项目的日常质控需求 |
|  | 1-5 | C反应蛋白非定值质控品 | 1.适用机型：新产业模块化生化免疫分析系统CX8 2.适用于科室对应项目的日常质控需求 |
|  | 1-6 | D-二聚体非定值质控品 | 1.适用机型：新产业模块化生化免疫分析系统CX8 2.适用于科室对应项目的日常质控需求 |
|  | 1-7 | N端脑钠肽前体非定值质控品 | 1.适用机型：新产业模块化生化免疫分析系统CX8 2.适用于科室对应项目的日常质控需求 |
|  | 1-8 | 心肌肌钙蛋白非定值质控品 | 1.适用机型：新产业模块化生化免疫分析系统CX8 2.适用于科室对应项目的日常质控需求 |
|  | 1-9 | 人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV-I）非定值质控品 | 1.适用机型：新产业模块化生化免疫分析系统 Biolumi 8000 2.适用于科室对应项目的日常质控需求 |
|  | 1-10 | 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）非定值质控品 | 1.适用机型：新产业模块化生化免疫分析系统 Biolumi 8000 2.适用于科室对应项目的日常质控需求 |
|  | 1-11 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）非定值质控品 | 1.适用机型：新产业模块化生化免疫分析系统 Biolumi 8000 2.适用于科室对应项目的日常质控需求 |
|  | 1-12 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）非定值质控品 | 1.适用机型：科华酶标仪ST-360 2.适用于科室对应项目的日常质控需求（阴性、弱阳性） |
|  | 1-13 | 乙型肝炎病毒表面抗体（抗HBs）非定值质控品 | 1.适用机型：科华酶标仪ST-360 2.适用于科室对应项目的日常质控需求（阴性、弱阳性） |
|  | 1-14 | 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）非定值质控品 | 1.适用机型：科华酶标仪ST-360 2.适用于科室对应项目的日常质控需求（阴性、弱阳性） |
|  | 1-15 | 乙型肝炎病毒e抗体（抗HBe）非定值质控品 | 1.适用机型：科华酶标仪ST-360 2.适用于科室对应项目的日常质控需求（阴性、弱阳性） |
|  | 1-16 | 乙型肝炎病毒核心抗体（抗HBc）非定值质控品 | 1.适用机型：科华酶标仪ST-360 2.适用于科室对应项目的日常质控需求（阴性、弱阳性） |
|  | 1-17 | 尿液干化学分析非定值质控品 | 1.适用机型：艾康尿液分析仪U500 2.适用于科室对应项目的日常质控需求(质控项目应包含：尿pH、蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、酮体(KET)、隐血(BLD)、亚硝酸盐(NIT)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、维生素C(VC)、白细胞(WBC)、比重(SG)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)） |
|  | 1-18 | 粪便隐血非定值质控品 | 适用于科室对应项目的日常质控需求 |
|  | 1-19 | 人绒毛膜促性腺激素非定值质控品 | 适用于科室对应项目的日常质控需求 |
|  | 1-20 | 红细胞沉降率非定值质控品 | 适用于科室对应项目的日常质控需求 |

备注：以上质控品技术要求为基本要求，为采购人最低需求。供应商必须全部满足，投标时对这些条款若有负偏离响应，按无效投标处理。

产品须符合国家标准及国家相关强制性要求。

二、商务要求

1.供应商所提供的质控品为生产厂家原产、原包装产品，质量符合相关标准、规范要求。所提供产品必须是在使用有效期内的、通过正常合法渠道进货的全新未使用的合格产品。

2.中标供应商应能保证在接到订货需求后，应在5个工作日内将采购方所需产品免费送达采购方指定地点，紧急情况下48小时内配送到位，提供给采购方的产品外包装须完好无破损。

3.中标供应商不得以任何理由拒绝或延迟送货（不可抗力因素除外）。

4.供应商提供的产品剩余有效期必须在6个月以上。在产品有效期内，一旦出现质量问题，供应商及时给予免费更换；产品在有效期内可无条件退货，过期的产品可无条件退货。供应商应响应本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证。也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

5、中标供应商应于供货后1个月内，有计划性安排我院现用设备与本次供应货物的适用性验证。

6、为便于采购方管理，同一合同包内的不同品目可选用不同生产厂家的产品，但厂家总数不得超过三个。

7.报价：

7.1 报价是指供应商根据招标要求需要提供的货物和服务总价格，包括但不限于包装、运输、安装服务、税收、售后服务、退换以及本次招标要求中约定的所有费用，本次报价方式为在询价响应文件中填报，不进行二次报价（最低价供应商不唯一时除外）。

7.2 供应商对同一品目只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价，招标方依据年预采购量折算出总价，最低总价的供应商中标。

7.3 供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格涨价变动不予调整。

备注: 以上商务要求为采购人最低需求。供应商必须全部满足，供应商可提供更优的服务参与询价。

三、投标文件的组成

询价响应文件应包含以下内容（一式贰份：正本壹份和副本壹份，加盖公章装订成册并密封）：
    1.投标承诺函（详见示例1）；

2.投标报价表（详见示例2）；

3.技术和商务偏离表（详见示例3）；

4.供应商资格证明文件（营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件或统一社会信用代码营业执照副本复印件、医疗器械经营/生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件）；

5.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件；

6.供应商代表的授权委托书原件（详见示例4）、委托代理人的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

7.售后服务承诺书；投标供应商可自行拟定供货的服务方案；

8.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明（详见示例5）；

9.投标产品生产厂家对应的资质文件（三证一照等）；

10.近三年福建省内外二级以上医院用户名单，提供部分发票或合同复印件；

11.质控品生产厂家出具的适用声明；

12.投标人认为需加以说明的其它内容。

四、询价标准与方法：本次询价采购方式采用最低评审价法，即符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

（一）对所有供应商都采用相同的程序和标准。

（二）询价标准与方法：

1、询价小组对供应商进行资格性审查和符合性审查。

2、询价小组对供应商提供的产品资料进行审查，审查内容包括产品的技术参数、售后服务等是否满足要求。

4、询价小组依据供应商的询价响应文件中的报价和年预采购量折算出总价。

5、询价小组从质量和服务均能满足要求的供应商中，按照折算总价由低到高的顺序提出成交候选人，最后总价最低者中选。报价若出现并列相同的最低总价，则最低总价相同的供应商再次报价，直至最后总价最低者中选。

五、说明事项：

1.合同有效期：本次招标项目签订合同有效期24个月。

2.采购人按中标确定的产品信息，包括产品名称、生产企业、包装规格、供货单位及中标价格分批次下达采购订单。中标人按照约定将产品配送至采购人指定地点，且不得对采购人在合同周期内单次或累计采购量有任何要求。

3.供应商所提供的质控品须适合院方相应的设备使用，若供应商所提供的质控品在使用过程中，导致设备产生非人为机械故障或导致设备维修率或检测报告错误率增加，院方有权单方面终止合同且供应商须负相关赔偿责任。

4.各品种如遇市场价格低于中标价的，必须按照降价供应。

5.执行过程中如遇政府实行统一采购，则按政府相关规定执行，本院与供应方的合同同时失效。

示例1

## 投标承诺函

## 致：泉州市第三医院

根据贵方为             项目（项目编号：               ）的询价邀请，本签字代表（全名、职务）          获得正式授权并代表供应商（供应商名称）                  提交本次询价响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价（国内现场交货价）详见投标报价表。

2.我方已详细审查全部询价内容，包括有关附件等，将自行承担因对全部询价内容理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.我方保证遵守《供应商须知》及采购公告的全部规定，我方所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。我方所提供的资质材料在询价响应文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.我方将按《供应商须知》及采购公告的规定履行合同责任和义务。

5.如果我方产品中标，我方将在规定时间内签署购销合同及相关协议，并按照产品采购方的要求，按时配送中标产品，确保产品采购合同的履行。我方对报价产品的质量安全、货源保证、及时配送等承担全部责任。我方理解并接受，如我方未能对采购方临床使用产品进行及时配送或出现采购合同所约定的有关违约行为，采购方有权取消我方相应产品的中标资格。

6.与本招标项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：

电 话：					传 真：

供应商代表（签字）：                     	 联系电话：

供应商（盖公章）：

日  期：		年		月		日

示例2

投标报价表

项目编号：HCCG-2025004

项目名称：检验科质控品项目

货币单位：元人民币

| 合同包 | 品目号 | 品名 | 包装规格 | 包装单位 | 报价 | 包装总体积（ml） | 折算价（元/ml） | 年预采购量（ml） | 折算总价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1-1 | (生化)多项复合非定值质控品 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |
|  | 1-2 | 血清锂非定值质控品 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  | 1-3 | 甲功激素复合非定值质控品 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
|  | 1-4 | 降钙素原非定值质控品 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 1-5 | C反应蛋白非定值质控品 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 1-6 | D-二聚体非定值质控品 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 1-7 | N端脑钠肽前体非定值质控品 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 1-8 | 心肌肌钙蛋白非定值质控品 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 1-9 | 人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV-I）非定值质控品 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 1-10 | 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）非定值质控品 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 1-11 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）非定值质控品 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 1-12 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）非定值质控品 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 1-13 | 乙型肝炎病毒表面抗体（抗HBs）非定值质控品 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 1-14 | 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）非定值质控品 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 1-15 | 乙型肝炎病毒e抗体（抗HBe）非定值质控品 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 1-16 | 乙型肝炎病毒核心抗体（抗HBc）非定值质控品 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 1-17 | 尿液干化学分析非定值质控品 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |
|  | 1-18 | 粪便隐血非定值质控品 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  | 1-19 | 人绒毛膜促性腺激素非定值质控品 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 1-20 | 红细胞沉降率非定值质控品 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：折算总价=折算价×年预采购量

- 供应商（盖公章）：

- 供应商代表（签字）：

- 日   期：		年		月		日

示例3

三、技术和商务偏离表

项目编号：HCCG-2025004

项目名称：检验科质控品项目

供应商名称：（全称并加盖公章）

技术要求偏离表

| 合同包 | 品目号 | 品名 | 《供应商须知》规定的技术要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1-1 |  |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  |  |  |
|  | 1-3 |  |  |  |  |
|  | 1-4 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

商务要求偏离表

| 合同包 | 序号 | 《供应商须知》规定的商务要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

★注意：投标供应商应根据《供应商须知》“一、技术要求”及“二、商务要求”，在本表中把《供应商须知》规定的要求与响应文件实际响应内容逐项详细对应列出，对于招标要求中“大于(或小于)等于”等某个区间值范围内的规格或技术配置，投标供应商在实际响应必须明确具体数值或配置，并在“偏离说明”项目填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

供应商代表签字：

日     期：     年     月     日

示例4

法定代表人授权书

泉州市第三医院：

（供应商全称）        法定代表人               授权（供应商代表姓名） 为供应商代表，代表本公司参加贵院组织的                项目（项目编号：               ）招标活动，全权代表本公司处理招标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。

授权有效期：		年		月		日至		年		月		日。

法定代表人：           身份证号：                        联系电话：

供应商代表：           身份证号：                        联系电话：

授权方

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：        年     月     日

接受授权方

供应商代表（签字）：

日   期：        年      月      日

附：法定代表人和被授权人合格有效的身份证正、背面复印件。

示例5

参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致泉州市第三医院：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

供应商代表（签字）：

供应商名称（盖公章）：

日  期：     年    月    日