附件1

供应商须知

一、技术参数要求：

| # 合同包 | # 品目号 | # 品名 | # 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 一 | # 1-1 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈伸，躯干呈弓状。腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 2.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1~5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 3.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶骨神经阻滞、腰交感神经阻滞。 4.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现（这时推注麻醉药液极为硬脊膜外麻醉）；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |
|  | # 1-2 | 电子人体气管插管训练模型（含喉镜） | 1.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 2.在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。 3.进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。 4.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。 5.观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 # 6.指示环甲膜穿刺部位。 |
|  | # 1-3 | 高级成人气道梗塞及CPR模型 | # 1、正常的气道阻塞模拟； # 2、气道开放和胸部压迫模拟； # 3、气道贯通时的胸部扩张； # 4、窒息、异物柱塞气道的模拟； |
|  | # 1-4 | 高级全功能护理训练模拟人 | - 功能特点：1.女性模型。2.洗头、洗脸3.眼耳清洗、滴药4.口腔护理、假牙护理5.口鼻气管插管6.气管切开护理7.吸痰法8.氧气吸入法9.口鼻饲食法10.洗胃法11.乳房护理、乳腺检查12.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）13.三角肌皮下注射14.股外侧肌注射15.骨外侧肌注射16.胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺17.灌肠法18.女性导尿术19.女性膀胱冲洗20.造瘘引流术21.臀部肌肉注射22.腹腔解剖重要器官结构23.整理护理：擦浴、穿换衣裤24.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动25.创伤评估与护理、消毒、换药、止血、包扎：①胸壁切开缝合伤口②腹壁切开缝合伤口③大腿外伤切开缝合伤口④大腿皮肤裂伤⑤大腿感染性溃疡⑥足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮⑦上臂截肢伤口⑧小腿截肢伤口 |
|  | # 1-5 | 高级手臂静脉穿刺训练模型 | # 1.手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 # 2.进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 # 3.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 # 4.静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 |

备注: 以上技术参数要求为基本技术参数，为采购人最低需求，供应商必须全部满足。供应商对这些条款若有负偏离响应，按无效投标处理。供应商可提供更优的产品参与投标。

## 二、商务要求

1.供应商拟提供的产品须为全新未使用的合格产品，生产日期至少在12个月内。保修期内非因采购人的人为原因发生的质量问题，由中标供应商负责包退，并承担维修、退换的实际费用，中标供应商不能修理和不能调换的，按不能交货处理。

2.供应商应在询价响应文件中详细说明所投货物的技术水平、性能特点。中标供应商在验收合格后必须提供给采购人完整的中文技术资料，如技术说明书、合格证等。

3.中标供应商负责送货上门、安装调试及使用培训等，所有设备的安装及运行均要符合国家有关的规定和标准。

4.售后服务

①合同包一设备质保期至少1年，自设备验收合格之日起计算（若成交人投标时承诺更长质保期的，以成交人承诺为准）。在质保期内发生故障时，成交人在接到采购人故障通知后4小时内响应，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修维护等服务。若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次设备供采购人使用。其中发生一切费用由成交人承担。质保期内如同一故障发生三次，或任一故障在1个月内无法修复，成交人无条件换货，立即更换新设备。

②设备安装后乙方委派专业技术人员负责对甲方操作人员进行培训指导操作，直至甲方操作人员能熟悉设备性能。

③免费提供操作培训和维修培训。

5.投标报价

①投标报价是指供应商根据本部分要求需要提供的货物和服务总价格，包括但不限于包装、运输、安装服务、税收、售后服务、退换、质保期内维修费用以及采购公告中约定的所有费用。

②供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

③各供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

备注: 以上商务要求为采购人最低需求。供应商必须全部满足，供应商可提供更优的服务参与谈判。

## 三、询价响应文件的组成

询价响应文件应包含以下内容（正本壹份，加盖公章装订成册并密封）：

1.投标承诺函（详见示例1）

2.投标报价表（详见示例2）

3.技术和商务偏离表（详见示例3）；

4.厂家资质证件、投标供应商资质证件等复印件；

5.投标供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件；

6.投标供应商代表的授权委托书原件（详见示例4）、委托代理人的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

7.产品资料（如品牌、型号、彩页资料、说明书、技术参数等）；

8.投标供应商售后服务承诺书；

9.投标人认为需加以说明的其它内容。

四、交货、安装期限、交货地点

# 1.交货安装期限：双方签订合同后10个日历日内验收合格、调试完毕并交付使用。

# 2.交货地点：采购人指定地点。

# 五、付款方式

货物安装调试完毕并经甲方最终验收合格后，30日内支付合同总金额的100.0%。

示例1

## 投标承诺函

## 致：泉州市第三医院

根据贵方为             项目（项目编号：               ）的招标邀请，本签字代表（全名、职务）          获得正式授权并代表供应商（供应商名称）                  提交本次投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价（国内现场交货价）详见投标报价表。

2.我方已详细审查全部招标内容，包括有关附件等，将自行承担因对全部招标内容理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.我方保证遵守《供应商须知》及采购公告的全部规定，我方所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。我方所提供的资质材料在投标文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.我方将按《供应商须知》及采购公告的规定履行合同责任和义务。

5.如果我方产品中标，我方将在规定时间内签署购销合同及相关协议，并按照产品采购方的要求，按时配送中标产品，确保产品采购合同的履行。我方对报价产品的质量安全、货源保证、及时配送等承担全部责任。我方理解并接受，如我方未能对采购方临床使用产品进行及时配送或出现采购合同所约定的有关违约行为，采购方有权取消我方相应产品的中标资格。

6.与本招标项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：

电 话：               传 真：

供应商代表（签字）：                      联系电话：

供应商（盖公章）：

日  期：       年     月     日

示例2

## 投标报价表

项目编号：YLSBCG2025003

项目名称：模拟人等训练模型询价采购

货币单位：元人民币

| 合同包 | 品目号 | 品名 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 生产企业 | 报价（单价） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | # 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | (大写) （小写）￥： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

供应商代表（签字）：

日   期：       年       月       日

示例3

技术和商务偏离表

项目编号：YLSBCG2025003

项目名称：模拟人等训练模型询价采购

供应商名称：（全称并加盖公章）

技术要求偏离表

| # 合同包 | # 品目号 | # 品名 | 《供应商须知》规定的技术参数要求 | 响应文件实际响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | # 1-1 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈伸，躯干呈弓状。腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 2.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1~5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 3.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶骨神经阻滞、腰交感神经阻滞。 4.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现（这时推注麻醉药液极为硬脊膜外麻醉）；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |  |  |
|  | # 1-2 | 电子人体气管插管训练模型（含喉镜） | 1.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 2.在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。 3.进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。 4.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。 5.观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 # 6.指示环甲膜穿刺部位。 |  |  |
|  | # 1-3 | 高级成人气道梗塞及CPR模型 | # 1、正常的气道阻塞模拟； # 2、气道开放和胸部压迫模拟； # 3、气道贯通时的胸部扩张； # 4、窒息、异物柱塞气道的模拟； |  |  |
|  | # 1-4 | 高级全功能护理训练模拟人 | # 功能特点：1.女性模型。2.洗头、洗脸3.眼耳清洗、滴药4.口腔护理、假牙护理5.口鼻气管插管6.气管切开护理7.吸痰法8.氧气吸入法9.口鼻饲食法10.洗胃法11.乳房护理、乳腺检查12.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）13.三角肌皮下注射14.股外侧肌注射15.骨外侧肌注射16.胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺17.灌肠法18.女性导尿术19.女性膀胱冲洗20.造瘘引流术21.臀部肌肉注射22.腹腔解剖重要器官结构23.整理护理：擦浴、穿换衣裤24.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动25.创伤评估与护理、消毒、换药、止血、包扎：①胸壁切开缝合伤口②腹壁切开缝合伤口③大腿外伤切开缝合伤口④大腿皮肤裂伤⑤大腿感染性溃疡⑥足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮⑦上臂截肢伤口⑧小腿截肢伤口 |  |  |
|  | # 1-5 | 高级手臂静脉穿刺训练模型 | # 1.手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 # 2.进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 # 3.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 # 4.静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 |  |  |

商务条款偏离表

| 合同包 | 《供应商须知》规定的商务要求 | 响应文件实际响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1.供应商拟提供的产品须为全新未使用的合格产品，生产日期至少在12个月内。保修期内非因采购人的人为原因发生的质量问题，由中标供应商负责包退，并承担维修、退换的实际费用，中标供应商不能修理和不能调换的，按不能交货处理。 |  |  |
|  | 2.供应商应在询价响应文件中详细说明所投货物的技术水平、性能特点。中标供应商在验收合格后必须提供给采购人完整的中文技术资料，如技术说明书、合格证等。 |  |  |
|  | 3.中标供应商负责送货上门、安装调试及使用培训等，所有设备的安装及运行均要符合国家有关的规定和标准。 |  |  |
|  | 4.售后服务 ①合同包一设备质保期至少1年，自设备验收合格之日起计算（若成交人投标时承诺更长质保期的，以成交人承诺为准）。在质保期内发生故障时，成交人在接到采购人故障通知后4小时内响应，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修维护等服务。若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次设备供采购人使用。其中发生一切费用由成交人承担。质保期内如同一故障发生三次，或任一故障在1个月内无法修复，成交人无条件换货，立即更换新设备。 ②设备安装后乙方委派专业技术人员负责对甲方操作人员进行培训指导操作，直至甲方操作人员能熟悉设备性能。 ③免费提供操作培训和维修培训。 |  |  |
|  | 5.投标报价 ①投标报价是指供应商根据本部分要求需要提供的货物和服务总价格，包括但不限于包装、运输、安装服务、税收、售后服务、退换、质保期内维修费用以及采购公告中约定的所有费用。 ②供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。 ③各供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。 |  |  |

★注意：投标供应商应根据《供应商须知》“一、技术参数要求”及“二、商务要求”，在本表中把《供应商须知》规定的要求与响应文件实际响应内容逐项详细对应列出，对于招标要求中“大于(或小于)等于”等某个区间值范围内的规格或技术配置，投标供应商在实际响应必须明确具体数值或配置，并在“偏离说明”项目填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

供应商代表签字：

日     期：     年     月     日

示例4

法定代表人授权书

泉州市第三医院：

（供应商全称）        法定代表人               授权（供应商代表姓名）      为供应商代表，代表本公司参加贵院组织的              项目（项目编号：             ）询价采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。

授权有效期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

法定代表人：           身份证号：                        联系电话：

供应商代表：             身份证号：                  联系电话：

授权方

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：        年     月     日

接受授权方

供应商代表（签字）：

日   期：        年      月      日

附：法定代表人和被授权人合格有效的身份证正、背面复印件。