附件2
供应商须知


一、技术参数要求：
	合同包
	品名
	技术参数要求

	一
	康复学习机（言语机端口）
	1.康复学习机须能与我院现用的听觉言语语言喉功能检测处理系统（品牌：上海慧敏 型号：DrHRS-LMB1-C）配套使用。
2.包含言语构音、语言能力、沟通能力等康复学习与训练软件与用具，具有针对性地进行言语构音（口部运动、构音运动、构音语音）、早期语言能力（词语、词组、句子、短文）、辅助沟通能力的训练，从而促进其使用者言语语言沟通能力的提升与综合发展。
3.康复学习机内置丰富的沟通符号：沟通符号按照符号属性和类别来区分，可分为名词、动词、数量、水果、点心、饮料、主食、时间、课程、乐器、生活、室内活动、户外活动、常用物品、衣物、餐具、公共场所、交通、身体、天气、动物、昆虫、节日、情绪、社交技巧等类别。
4.具有辅助沟通训练板功能：可以在1×3、2×4、3×6的矩阵中任意拖动排放，点击发声。可快速形成语句，实现日常各种替代性沟通功能，也可以用于形成训练教案，实现言语语言与沟通认知教学与训练；支持划屏读句：支持锁屏滑动读图，方便自定义读句。
5.言语构音功能支持：口部运动治疗（不少于60种）；下颌、唇、舌构音运动的康复训练；构音音位诱导、音位习得/获得、音位强化的康复训练；
6.早期语言功能支持：词语的认识、探索、沟通、认知视听训练，其中词语认知拓展训练，包括词的功能、特征、类别、匹配概念的训练；词组的认识视听训练；句子的认识与认知训练，包括常见的四类句式训练；短文的认识训练；
7.失语症语言功能支持。
8.电容触摸面板尺寸：≥9.6英寸；
9.提供辅助沟通训练板软件鉴定报告，且软件检测依据符合GB/T25000.51国家标准。

	二
	Gesell发育诊断量表
	1.Gesell 发育诊断量表是一个全面的，多维度的评估，可以协助医疗工作者和心理行为等专业人员对 0～6 岁孩子发育状况有深刻理解。找到每个孩子的独特需求，并帮助教育者和父母针对孩子的独特需求进行适宜的教育，测评工具箱共计 43 件测查工具。
2.工具箱主要配合Gesell量表使用，用于测量孩子的智力年龄和发育商。

	三
	适应行为评定量表(ABAS-Ⅱ)成人版
	1.工具箱内配置：指导手册1本、记录本成人版10本
2.功能用途：对成人的适应功能进行全面、细致、客观、准确的评估；对智力障碍进行临床鉴别和诊断；帮助了解成人适应行为的发展水平和状态，为科学指导和帮助提供依据；对成人适应技能的发展状况进行调查和描述研究


备注: 以上技术参数要求为基本技术参数，为采购人最低需求，供应商必须全部满足。供应商对这些条款若有负偏离响应，按无效投标处理。供应商可提供更优的产品参与投标。
二、商务要求
[bookmark: _Toc492349912][bookmark: _Toc492349734][bookmark: _Toc492357128][bookmark: _Toc57451646][bookmark: _Toc48614312][bookmark: _Toc458854504][bookmark: _Toc57451644][bookmark: _Toc478753852]1.供应商拟提供的产品须为全新未使用的合格产品，生产日期至少在12个月内。保修期内非因采购人的人为原因发生的质量问题，由中标供应商负责包退，并承担维修、退换的实际费用，中标供应商不能修理和不能调换的，按不能交货处理。
2.供应商应在询比价响应文件中详细说明所投货物的技术水平、性能特点。中标供应商在验收合格后必须提供给采购人完整的中文技术资料，如技术说明书、合格证等。
3.中标供应商负责送货上门、安装调试及使用培训等，所有设备的安装及运行均要符合国家有关的规定和标准。
4.售后服务
供应商投标产品质保期至少1年，自设备验收合格之日起计算（若成交人投标时承诺更长质保期的，以成交人承诺为准）。
②产品到货后乙方委派专业技术人员负责对甲方操作人员进行培训指导操作，直至甲方操作人员能熟悉产品性能。
③免费提供操作培训和维修培训。
[bookmark: _GoBack]④保修期满后，成交人负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，及时响应。储备足够的零配件备库，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。
5.投标报价
①投标报价是指供应商根据本部分要求需要提供的货物和服务总价格，包括但不限于包装、运输、安装服务、税收、售后服务、退换、质保期内维修费用以及采购公告中约定的所有费用。
②供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。
备注: 以上商务要求为采购人最低需求。供应商必须全部满足，供应商可提供更优的服务参与谈判。
三、报名资料组成
询比价响应文件应包含以下内容（按合同包独立成册，正本壹份，加盖公章装订成册并密封）：
1.投标承诺函（详见示例1）；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；
3.投标报价表（详见示例2）；
4.厂家资质证件、投标供应商资质证件等复印件；
5.投标人相应的法定代表人身份证正反两面复印件；
6.投标人代表的授权委托书原件（详见示例3）、委托代理人的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
7.参加本次采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明；
8.技术和商务偏离表（详见示例4）；
9.产品资料（如品牌、型号、彩页资料、说明书、技术参数等）；
10.投标人售后服务承诺书；
11.投标人认为需加以说明的其它内容。
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示例1
                               投标承诺函

致：泉州市第三医院
根据贵方为             项目（项目编号：               ）的招标邀请，本签字代表（全名、职务）          获得正式授权并代表（投标人名称）                   提交本次投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价（国内现场交货价）详见投标报价表。
2.我方已详细审查全部招标内容，包括有关附件等，将自行承担因对全部招标内容理解不正确或误解而产生的相应后果。
3.我方保证遵守《供应商须知》及采购公告的全部规定，我方所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。我方所提供的资质材料在投标文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。
4.我方将按《供应商须知》及采购公告的规定履行合同责任和义务。
5.与本招标项目有关的一切正式往来通讯请寄：
地 址：                                     
电 话：               传 真：               

供应商代表（签字）：                      联系电话：               
供应商（盖公章）：                           
日  期：       年     月     日
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示例2
投标报价表

项目编号：
项目名称：          
货币单位：元人民币
  
	合同包
	品名
	型号规格
	数量
	单位
	生产企业
	报价（单价）
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	(大写) 　　　　　            （小写）￥：

	备注
	



供应商（盖公章）：                   
供应商代表（签字）：                 
日   期：       年       月       日









示例3
法定代表人授权书

泉州市第三医院：
（投标人全称）        法定代表人               授权（投标人代表姓名）      为投标人代表，代表本公司参加贵院组织的              项目（项目编号：             ）询比价采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。
授权有效期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

法定代表人：           身份证号：                        联系电话：                  
投标人代表：             身份证号：                      联系电话：                     

授权方
投标人（盖公章）：                  
 法定代表人（签字或盖章）：          
日   期：        年     月     日

接受授权方
投标人代表（签字）：                 
日   期：        年      月      日

附：法定代表人和被授权人合格有效的身份证正、背面复印件。
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技术和商务偏离表

项目编号：
项目名称：  
供应商名称：（全称并加盖公章）
技术要求偏离表
	合同包
	品名
	《供应商须知》规定的技术参数要求
	响应文件实际响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                   
商务条款偏离表
	合同包
	品名
	《供应商须知》规定的商务要求
	响应文件实际响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


★注意：投标供应商应根据《供应商须知》“一、技术参数要求”及“二、商务要求”，在本表中把《供应商须知》规定的要求与响应文件实际响应内容逐项详细对应列出，对于招标要求中“大于(或小于)等于”等某个区间值范围内的规格或技术配置，投标供应商在实际响应必须明确具体数值或配置，并在“偏离说明”项目填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

供应商代表签字：                
日     期：     年     月     日

 2

